БЛАНК ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

для создания системы контроля  и охраны ЛКС

на базе АПК «Ценсор-Технотроникс»

Предлагаем Вам организовать исходные данные:

- в виде таблицы:

| № п/п | АТС (наименование, тип) | Объект контроля | Количество точек контроля | Способ связи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Например,

| № п/п | АТС | Объект контроля | Кол-во точек контроля | Способ связи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АТС-1 (DMS-100/200) (Центр управления) | ШР | 65 | Ethernet |
|  |  | Маг. Каб. | 100 |  |
|  |  | ККС | 690 |  |
| 2 | АТС-2 (DMS-100/200) | Маг. Каб. | 15 | ТФОП |
|  |  | ККС | 110 |  |
| 3 | АТС-3 (DMS-100/200) | Маг. Каб. | 20 | ТФОП |
|  |  | ККС | 100 |  |
| 4 | АТС-4 (DMS-100/200) | ШР | 25 | Ethernet |
|  |  | Маг. Каб. | 50 |  |
|  |  | ККС | 250 |  |
| 5 | АТС-5 (DMS-100/200) | ШР | 35 | Ethernet |
|  |  | Маг. Каб. | 80 |  |
|  |  | ККС | 480 |  |
| 6 | АТС-6 DMS-100/200) | ШР | 50 | Ethernet |
|  |  | Маг. Каб. | 100 |  |
|  |  | ККС | 750 |  |
| 7 | АТС-7 (DMS-100/200) | ШР | 30 | Ethernet |
|  |  | Маг. Каб. | 65 |  |
|  |  | ККС | 440 |  |

- а также в виде графической схемы с пояснениями (приведен пример):

Для создания схемы контроля нам необходимы следующие исходные данные:

- Общее количество АТС, наименование (нумерация), тип. При этом необходимо указать, какая АТС будет центральной: где находится или будет находиться Диспетчерский центр с сервером (ПК) диспетчера. Указать, какой компьютер предполагается установить в Диспетчерском центре. При этом мы готовы подготовить рекомендации по системным требованиям ПК для установки в Диспетчерский центр сети в соответствии с приобретаемым оборудованием (см. на обороте).

- Каналы связи между АТС. В настоящее время самыми распространенными каналами связи являются Ethernet и GSM.

- Контроль и охрана каких объектов в составе ЛКС Вас интересует? (см. на обороте)

4) Какое дополнительное оборудование должно входить в поставку оборудования помимо основных устройств?

Для обеспечения комплексной поставки оборудования просим указать, какие из необходимых дополнительных устройств, датчиков, кабельной  и другой продукции Вам хотелось бы включить в поставку.

Заполненный бланк исходных данных Вы можете отправить по факсу (342) 201-75-62 или электронной почте manager@ttronics.ru.

Будем рады ответить на Ваши вопросы по тел. в Перми: (342) 256-60-05. Московский номер тел.: (495) 777-99-06.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Рекомендации по системным требованиям ПК

Подсистемы контроля и охраны

АПК «Ценсор-Технотроникс» обеспечивает:

Контроль линейно - кабельных сооружений (ЛКС):

1.Контроль целостности магистральных кабелей с определением места обрыва.

2.Контроль распределительных кабелей с определением места обрыва, в том числе по занятой абонентом паре.

3.Контроль доступа в распределительные шкафы, в том числе с авторизацией.

4.Контроль доступа в смотровые устройства (колодцы) кабельной канализации с использованием сигнализации и заградительных мер защиты – запирающих устройств - и комбинации всех мер.

Мониторинг объектов связи и управление оборудованием:

1.Охрана объекта (контроль проникновения, авторизация доступа, управление доступом, контроль удара, видеонаблюдение, фоторегистрация событий).

2. Пожарная сигнализация и управление установкой пожаротушения (контроль пожар, автоматическое обесточивание оборудования при пожаре и др.).

3.Контроль параметров жизнеобеспечения необслуживаемого объекта (контроль и регулирование температурных режимов; контроль протечки, влажности, подачи эл/энергии и др.).

4. Мониторинг параметров питания (мониторинг источника бесперебойного питания ,измерение параметров тока, напряжения и т.д.).

5. Телепорт: трансляция данных с интеллектуального оборудования в штатное ПО этого оборудования.

6. Дистанционное и автоматическое управление оборудованием на объекте (включение/отключение кондиционеров, вентиляторов, обогревателей, клапанов, сирены и т.д.).

7. Перезагрузка зависшего сетевого оборудования (коммутаторов, маршрутизаторов, IP-камер, голосовых шлюзов и др.).

Учет ресурсов и контроль энергопараметров:

1.Ресурсоучет (дистанционное снятие показаний с приборов учета эл/энергии, воды, тепла, газа).

2. Возможность построения полноценного «АРМ Энергетика» (контроль измерения напряжения и индикация токов мощности на каждой из фаз электропитающего ввода, измерение постоянного напряжения и прогноз времени полного разряда батареи, автоматическое отключение второстепенных нагрузок, индикация токов заряда и разряда аккумуляторных батарей, поэлементный контроль аккумуляторных батарей)

3. Построение систем коммерческого и технического учета эл/энергии (АСКУЭ/АСТУЭ)

Охрана помещений любого назначения (ЦОД, промышленные объекты, офисные помещения и др.). Мы позиционируем данное направление отдельно, так как оно является универсальным и может быть востребовано как на предприятии связи, так и на любом другом предприятии.

Системные требования зависят от числа зарегистрированных контроллеров. Приведенные ниже требования подходят к системе на начальном этапе ее внедрения, когда диспетчерское место и сервер устанавливаются на один компьютер (система до 300 контроллеров). Полный перечень требований вы можете посмотреть на сайте http://ttronics.ru/?menu=ttxsql_requirements.

Процессор (семейство): Intel Core i5 и выше.

Процессор (характеристики): 2-ядерный или более, 1.5 ГГц или выше.

Оперативная память: 2 ГБ свободной памяти (в расчёт не включены потребности СУБД).

Жёсткий диск: 2 ГБ свободного места (в расчёт не включены потребности СУБД).

Сеть: 100 Мбит или выше.

ОС: Microsoft Windows (XP, Vista,  7, 8, Server 2003, Server 2008, Server 2012).

СУБД: MS SQL Server 2005, MS SQL Server 2008, MS SQL Server 2012; ПО поддерживает как платные варианты, так и Express-версии данных СУБД.

Монитор: минимальное используемое разрешение 1024х768.